Zamawiający:

Zespół  Szkół  w  Borecznie

Boreczno 22

14-230 Zalewo

Tel.(89) 7588614 , fax. (89) 7588614

Boreczno dnia, 05.10. 2011r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:

„ Dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  do  obiektu  Zespołu  Szkół  w  Borecznie

Zatwierdzam:

Dyrektor Zespołu Szkół

w   Borecznie

Andrzej Nowicki

- Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Borecznie  zaprasza  do  udziału  w  przetargu  nieograniczonym  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ze zm.).

- Przedmiot zamówienia.

1)  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest:

„ Dostawa  oleju  opałowego  lekkiego  w  ilości  25000  litrów do  kotłowni  Zespołu  Szkół  w  Borecznie”

- Olej  opałowy  lekki L – 1  według  Polskiej  Normy  PN C – 96024  powinien  spełniać   parametry nie gorsze niż :

1)  gęstość  w  150 C , max 				-    0,860g/cm3,

2)  wartość opałową, min.				-    42,6MJ/kg,

3)  temperatura zapłonu, min.			-    560 C,

4)  lepkość kinematyczna				-    6,00mm2/s,

5)  skład frakcyjny:

-  do 2500  C  destyluje, max.			-    65% (V/V),

-  do 3500  C  destyluje, min.			-    85% (V/V) ,

6)  temperatura płynięcia, max.			-    - 200  C,

7)  pozostałość po koksowaniu z 10%

pozostałości  destylacyjnej, max.			-    0,3% (m/m),

8)  zawartość  siarki, max.				-    0,2% (m/m),

9)  zawartość  wody, max.				-    200mg/kg,

10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max.		-    24mg/kg,

11) pozostałość po spopieleniu, max.		-    0,01% (m/m),

12) barwa						-    czerwona,

3)  dostawy  oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień     składanych  telefonicznie potwierdzonych fax-em przez Zamawiającego  u Dostawcy, w terminie  dwóch dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest  na olej  opałowy przy każdej dostawie.

4)  Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych i wariantowych.

- Termin  wykonania  zamówienia.

1)  termin realizacji zamówienia  -  od  25.10. 2011r.  do  15.05. 2012r.  sukcesywnie wg.  telefonicznego  zgłoszenia zapotrzebowania,

2)  olej należy dostarczyć do obiektu w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia Zamawiającego.

- Opis  sposobu  obliczania  ceny.

1.  Na  cenę  ofertową  brutto  za 1000 litrów (jednostka  w  której producent określa cenę  hurtową) oleju  składa  się  :

a)  cena  sprzedaży  netto  publikowana  na  stronie  internetowej  producenta  na  dzień

12.10.2011r.  przyjęta  w  celu  obliczenia  ceny  oferty,

b)  marża wykonawcy  lub  upust wykonawcy  netto  stały/a  przez  cały  okres  realizacji zamówienia, zawierający/a  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia,    w tym  koszty  dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne  koszty  wynikające  z  realizacji przedmiotu zamówienia,

c)  podatek VAT.

- Kryteria  oceny  ofert.

1)  przy  wyborze  oferty  Zamawiający  kierować  się  będzie  kryteriami:

a)  cena  zawierająca również  koszty  transportu – 100%

2)  cena  w  skali  0-100 punktów

a) najniższa cena- 100 pkt,

b) pozostała  proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena x 100 pkt

---------------------------------   x  100% ( waga kryterium)

cena oferty rozpatrywanej

3)  za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.

- Termin  związania  ofertą.

Wykonawcy  pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Miejsce  i  termin  składania  ofert.

1)  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.  w sekretariacie  Zespołu Szkół w Borecznie  w terminie  do  20.10. 2011r.  do  godziny  900,

2)  oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania,

3)  oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania, gdy:

a)  jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

b)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

- Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  20.10. 2011r. o godzinie 1100  w  Zespole  Szkół  w  Borecznie  w gabinecie dyrektora szkoły.

- Wybór  oferty.

1)  wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo  zamówień  publicznych,

2)  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można  będzie dokonywać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej marży handlowej, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych

10.  Tryb  ogłoszenia  wyników

- wszyscy  wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty

- wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

11.  Opis przygotowania oferty.

- oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej   SIWZ  wraz z niezbędnymi załącznikami wnikającymi ze  SIWZ,

- w przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem prze osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

- złożone oferty winny być  zgodne z wymogami SIWZ,

- każdy wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę,

- każdy wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,

- oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela   lub przedstawicieli wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z załączonych dokumentów do oferty,

- miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winno być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

- ofertę wraz z załącznikami należy umieścić  w zamkniętej i zabezpieczonej  przed przypadkowym  otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego z umieszczeniem na niej zapisem „Dostawa oleju opałowego”,

- wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, koperta zawierająca ofertę zostanie odesłana bez otwierania do wykonawcy,

- strony powinny być ze sobą trwale połączone tak, aby  nie mogły ulec dekompletacji.

- Warunki wymagane  od  oferentów ubiegających  się  o  zamówienie.

Wykonawca winien spełniać poniższe  warunki:

  - uprawniony musi być do występowania w obrocie  prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

  - nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 Prawa zamówień publicznych.

- Dokumenty  wymagane  od  wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie.

Celem potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w pkt 12 SIWZ należy przedstawić następujące dokumenty:

  - podpisane oświadczenie zgodnie z wymogami art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do SIWZ).

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - oświadczenie z art. 24 o niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium  jako warunku udziału w postępowaniu.

15.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1)   Zamawiający  nie  wymaga  finansowej  formy  zabezpieczenia.

2)  Za  nieterminowe  wywiązywanie  się  Wykonawcy z  realizacji  zamówienia    Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  stosowania  kar  umownych   określonych  w  umowie ( załącznik  nr 2 do  SIWZ).

16.  Warunki  umowy:

1)  wszelkie postanowienia  zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

2)  umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,

3)  o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem,

4)  umowa zostanie zawarta  pomiędzy Zespołem Szkół w Borecznie, a wybranym wykonawcą reprezentowanym przez  upoważnione osoby, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami ( wypis z KRS, umowa spółki cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

17.  Pouczenie  o   środkach ochrony  prawnej

- Wobec  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz w  przypadku  zaniechania  przez  Zamawiającego  dokonania  czynności, których  podjecie  nakazują  Zamawiającemu  przepisy  prawa, Wykonawca  może  złożyć  protest.

- Termin  do  wniesienia  protestu  wynosi  7  dni  od  dnia, w  którym  Wykonawca  powziął  lub  mógł  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia, z  zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

- Od  oddalenia  lub  odrzucenia  protestu  przysługuje  odwołanie. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  terminie  5  dni  od  dnia  doręczenia  rozstrzygnięcia  protestu  lub  upływu  terminu  rozstrzygnięcia, informując  jednocześnie  Zamawiającego  o  wniesieniu  odwołania.

18.  Udzielenie wyjaśnień  do SIWZ.

Wyjaśnień  udziela  Pan  Andrzej Nowicki  pod  numerem  telefonu  897588614.

Zał. Nr 1 do SIWZ

O F E R T A

...................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

( nazwa oferenta )

składa  ofertę  na  „ Dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  do  Zespołu  Szkół  w Borecznie”

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w litrach | Cena hurtowa producenta netto (zł/1000 l) na dzień 12.10.2011 przyjęta do celów oceny oferty | Marża (M) lub upust (U) netto zł/1000l | Cena sprzedaży netto zł./ 1000l | VAT | Cena sprzedaży (cena ofertowa) brutto zł/1000 l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | CH | M | U | Cs=Ch+M lub Cs=Ch-U | % | zł. | Csb=Cs+VAT |
| Olej opałowy lekki | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia wynosi ………………… zł.

za  1000 litrów oleju opałowego lekkiego (całość zamówienia opiewa na 25000 l).

(wskazana marża handlowa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją umowy).

Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.    Prawo zamówień  publicznych tj:

-  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

-  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

W  pełni  akceptujemy  warunki   Zamawiającego  określone  w  SIWZ.

Zał. Nr 2  do  SIWZ

UMOWA NR……../2011

NA  DOSTAWĘ  OLEJU  OPAŁOWEGO

W   dniu ………………. r. pomiędzy  Zespołem Szkół w Borecznie zwanym dalej  „Zamawiającym”  reprezentowanym przez:

Dyrektora  Zespołu Szkół w Borecznie

przy  kontrasygnacie:

Głównego księgowego –

a   …………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………

zwanym  dalej „Dostawcą”, wybranym w trybie art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) , została zawarta

umowa  o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w łącznej

ilości  ok. 25000 litrów  do  budynku  Zespołu Szkół w Dobrzykach.

§ 2.

1.  Termin  realizacji  dostawy  ustala się:

-  rozpoczęcie  25  października 2011r.

-  zakończenie  15  maja 2012r.

2.  Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie  potwierdzonych fax-em  przez  Zamawiającego u  Dostawcy, w  terminie  dwóch dni od daty telefonicznego złożenia  zamówienia.

§ 3.

1.  Zamówiony olej lekki Dostawca będzie dostarczał własnym transportem.

2.  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy lekki posiadający aktualne atesty, które należy załączyć do każdorazowej dostawy.

§ 4.

1. Za dostarczony olej opałowy lekki Zamawiający zapłaci należność w kwocie ustalonej na podstawie ilości dostarczonego oleju i ceny określonej w pkt 2- liczonej proporcjonalnie do ilości oleju.

2. Cena 1000 litrów oleju opałowego lekkiego składać się będzie z następujących elementów:

- aktualna cena producenta netto (zł./1000 l) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw  obowiązującym na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego,

-  plus stała marża handlowa lub minus upust ( stały/a/ przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfiką i umową) ………….zł doliczona lub odliczona do dostawy jednostkowej 1000 l

Do  ceny  dolicza  się  23% VAT.

§ 5.

Należność za wykonaną dostawę  będzie realizowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Dostawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6.

W  przypadku niewykonania umowy lub nieterminowego wykonania Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia uzgodnionego na dany dzień.

§ 7.

W przypadku zwłoki, co najmniej  4 dni w dostawie oleju opałowego lekkiego Zamawiający może  rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 9.

W  sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.155 ze zm.)

§ 10.

Ewentualne spory, które mogą wynikać ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dostawca                                                                                                    Zamawiający

……………                                                                                                 ……………….